|  | Informační list. Identifikace modelu; OK633OX. Roční spotřeba energie - AECodsavač; 104,9 kWh/a. Třída energetické účinnosti na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost); E. Účinnost proudění tekutin - FDE; 6,8 %. Třída účinnosti proudění tekutin; F. Účinnost osvětlení - LEodsavač; 6,4 lux/W. Třída účinnosti osvětlení; G. Účinnost filtrace tuku - GFEodsavač; 70,2 %. Třída účinnosti filtrace tuků; D. Průtok vzduchu - při minimální rychlosti, při běžném režimu; 138 m³/h. Průtok vzduchu - při maximální rychlostí, při běžném režimu; 324 m³/h. Průtok vzduchu - v intenzivním nebo zesíleném režimu; -. Akustický výkon - při minimální rychlosti, při běžném režimu; 45 dB(A) re 1pW. Akustický výkon - při maximální rychlosti, při běžném režimu; 64 dB(A) re 1pW. Akustický výkon - v intenzivním nebo zesíleném režimu; -. Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu - Po; -. Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu - Ps; -. Koeficient zvýšení času; 1,8. Index energetické účinnosti -EEI; 102,6. Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti - Qbep; 200,7 m³/h. Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti - Pbep; 144,0 Pa. Maximální průtok vzduchu - Qmax; 324 m³/h. Naměřený příkon v bodě nejvyšší účinnosti - Wbep; 118,2 W. Jmenovitý příkon osvětlení - WL; 40,0 W. Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem - Eprůměrná; 256,0 lux. |
| --- | --- |