|  | Informační list. Identifikace modelu; OK635G. Roční spotřeba energie - AECodsavač; 152,2 kWh/a. Třída energetické účinnosti na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost); D. Účinnost proudění tekutin - FDE; 12,5 %. Třída účinnosti proudění tekutin; E. Účinnost osvětlení - LEodsavač; 5,1 lux/W. Třída účinnosti osvětlení; G. Účinnost filtrace tuku - GFEodsavač; 57,3 %. Třída účinnosti filtrace tuků; E. Průtok vzduchu - při minimální rychlosti, při běžném režimu; 218 m³/h. Průtok vzduchu - při maximální rychlostí, při běžném režimu; 578 m³/h. Průtok vzduchu - v intenzivním nebo zesíleném režimu; -. Akustický výkon - při minimální rychlosti, při běžném režimu; 47 dB(A) re 1pW. Akustický výkon - při maximální rychlosti, při běžném režimu; 68 dB(A) re 1pW. Akustický výkon - v intenzivním nebo zesíleném režimu; -. Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu - Po; -. Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu - Ps; -. Koeficient zvýšení času; 1,5. Index energetické účinnosti -EEI; 97,0. Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti - Qbep; 310,8 m³/h. Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti - Pbep; 316,0 Pa. Maximální průtok vzduchu - Qmax; 578 m³/h. Naměřený příkon v bodě nejvyšší účinnosti - Wbep; 217,6 W. Jmenovitý příkon osvětlení - WL; 40,0 W. Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem - Eprůměrná; 204,0 lux. |
| --- | --- |